## STP PUmp room checklist
Aparna Property Management Services Pvt Ltd.
STP Pump Check List
S.NO | Motor Name | KW/HP | AMPS | Voltage(V) |  |  | Current(A) |  |  | Set Point | Motor Status | Sator Status | Remarks
|  |  |  | RY | YB | BR | R | Y | B
1 | Air Blower | 22/30 | 38
2 |  | 22/30 | 38
3 |  | 22/30 | 38
4 | Secondary Pump | 1.1/1.5 | 2.8
5 | Return Sludge Pump | 3.7/5 | 7.6
6 |  | 3.7/5 | 7.6
| Filter Feed Pump | 3.5/5
3.5/5
8 |  | 3.5/5
9 |  | 3.5/5
10 | Raw Sewage Transfer Pump | 2.25/3
11 |  | 2.25/3
12 | Hydropneumatic Pump | 18.5/25 | 31.5
13 |  | 18.5/25 | 31.5
14 |  | 18.5/25 | 31.5
15 |  | 18.5/25 | 31.5
16 | Filter Feed Pump | 11/15 | 21.5
17 |  | 11/15 | 21.5
18 | Storm Water Pump | 1.5/2 | 3.5
| Electrician | [5 empty] | Supervisor | [5 empty] | Engineer Facilities